RMSEP values for ICP elements:

Ti_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.7257967 0.6648768 0.6389019 0.6255238 0.6206954 0.6221012

Ca_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.4737312 0.3901889 0.3885994 0.3901059 0.3898619 0.3896365

Mn_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.6231629 0.5854539 0.5726210 0.5683511 0.5687686 0.5688664

Fe_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.8760055 0.6001845 0.5633972 0.5597020 0.5573064 0.5573804

Sr_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.4514249 0.3600074 0.3474764 0.3444518 0.3437894 0.3435828

Zr_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

1.0087500 0.7655427 0.7419261 0.7228501 0.7122508 0.7132313

Jackknife test results_LOO for ICP elements:

Ti_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error  Df t value        Pr(>|t|)

Ti  1.056297   0.163685 264  6.4533 0.0000000005211 ***

Ca -0.509295   0.164856 264 -3.0893       0.0022203 **

Mn  0.132289   0.170302 264  0.7768       0.4379775

Fe -0.190590   0.071473 264 -2.6666       0.0081353 **

Sr  0.464236   0.127769 264  3.6334       0.0003361 ***

Zr  0.123742   0.080603 264  1.5352       0.1259316

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1

Ca_ICP jackknife_test:

Response Y_test (3 comps):

Estimate Std. Error  Df t value              Pr(>|t|)

Ti  0.103611   0.053030 264  1.9538               0.05178 .

Ca  0.291780   0.088417 264  3.3000               0.00110 **

Mn  0.086867   0.103414 264  0.8400               0.40167

Fe -0.305800   0.035672 264 -8.5725 0.0000000000000008664 ***

Sr  0.365820   0.042145 264  8.6800 0.0000000000000004162 ***

Zr -0.017399   0.053949 264 -0.3225               0.74732

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1

Mn_ICP jackknife_test:

Response Y_test (4 comps):

Estimate Std. Error  Df t value              Pr(>|t|)

Ti -0.100275   0.092547 264 -1.0835                0.2796

Ca  0.068040   0.071421 264  0.9527                0.3416

Mn  0.685689   0.079791 264  8.5936 0.0000000000000007508 ***

Fe -0.071442   0.054721 264 -1.3056                0.1928

Sr  0.241759   0.053872 264  4.4877 0.0000107590759957499 ***

Zr -0.038243   0.066069 264 -0.5788                0.5632

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1

Fe_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error  Df t value              Pr(>|t|)

Ti -0.479393   0.146013 264 -3.2832             0.0011648 **

Ca -0.097120   0.122743 264 -0.7912             0.4295093

Mn -0.070737   0.165177 264 -0.4282             0.6688199

Fe  1.156060   0.072971 264 15.8427 < 0.00000000000000022 ***

Sr  0.342655   0.087247 264  3.9274             0.0001097 ***

Zr  0.040718   0.078779 264  0.5169             0.6056820

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1

Sr_ICP jackknife_test:

Response Y_test (6 comps):

Estimate Std. Error  Df t value       Pr(>|t|)

Ti  0.008908   0.082423 264  0.1081        0.91402

Ca  0.548107   0.086503 264  6.3363 0.000000001011 ***

Mn -0.179978   0.085218 264 -2.1120        0.03563 *

Fe -0.226412   0.047509 264 -4.7656 0.000003112079 ***

Sr  0.305435   0.068789 264  4.4402 0.000013224032 ***

Zr -0.058803   0.053632 264 -1.0964        0.27390

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1

Zr_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error  Df t value        Pr(>|t|)

Ti  1.146210   0.171021 264  6.7022 0.0000000001237 ***

Ca -1.053315   0.196244 264 -5.3674 0.0000001750059 ***

Mn  0.098258   0.188209 264  0.5221          0.6021

Fe -0.037023   0.083178 264 -0.4451          0.6566

Sr  0.096495   0.228202 264  0.4229          0.6727

Zr  0.652161   0.103950 264  6.2738 0.0000000014354 ***

---

Signif. codes:  0 ‚Äò***‚Äô 0.001 ‚Äò**‚Äô 0.01 ‚Äò*‚Äô 0.05 ‚Äò.‚Äô 0.1 ‚Äò ‚Äô 1