10-fold Cross-validation (CV) test

RMSEP values for ICP elements:

Ti_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.7246694 0.6668685 0.6393180 0.6276329 0.6233586 0.6242306

Ca_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.4724903 0.3883417 0.3884562 0.3893746 0.3891593 0.3889585

Mn_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.6251131 0.5867878 0.5722914 0.5676104 0.5678890 0.5681102

Fe_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.8761239 0.6028047 0.5665303 0.5662277 0.5654091 0.5654937

Sr_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

0.4544546 0.3598329 0.3475536 0.3438849 0.3432176 0.3427343

Zr_ICP RMSEP:

1 comps   2 comps   3 comps   4 comps   5 comps   6 comps

1.0088105 0.7661810 0.7495058 0.7335075 0.7199135 0.7207285

Jackknife test results_CV for ICP elements:

Signif. codes:  ***<0.001‚ **<0.01‚ *<0.05‚ .<0.1‚  <1

Ti_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error Df t value   Pr(>|t|)

Ti  1.056297   0.148516  9  7.1124 0.00005591 ***

Ca -0.509295   0.173907  9 -2.9286   0.016797 *

Mn  0.132289   0.157732  9  0.8387   0.423358

Fe -0.190590   0.055841  9 -3.4131   0.007712 **

Sr  0.464236   0.175768  9  2.6412   0.026862 *

Zr  0.123742   0.095183  9  1.3001   0.225889

---

Ca_ICP jackknife_test:

Response Y_test (2 comps):

Estimate Std. Error Df t value    Pr(>|t|)

Ti  0.1018090  0.0093947  9 10.8368 0.000001826 ***

Ca  0.2647749  0.0262186  9 10.0987 0.000003297 ***

Mn  0.1089725  0.0446052  9  2.4430     0.03718 *

Fe -0.3175504  0.0434751  9 -7.3042 0.000045442 ***

Sr  0.3624748  0.0421251  9  8.6047 0.000012310 ***

Zr  0.0077853  0.0520215  9  0.1497     0.88434

---

Mn_ICP jackknife_test:

Response Y_test (4 comps):

Estimate Std. Error Df t value     Pr(>|t|)

Ti -0.100275   0.056320  9 -1.7804       0.1087

Ca  0.068040   0.062980  9  1.0804       0.3081

Mn  0.685689   0.045742  9 14.9905 0.0000001134 ***

Fe -0.071442   0.051015  9 -1.4004       0.1949

Sr  0.241759   0.053787  9  4.4948       0.0015 **

Zr -0.038243   0.043359  9 -0.8820       0.4007

---

Fe_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error Df t value       Pr(>|t|)

Ti -0.479393   0.187072  9 -2.5626        0.03056 *

Ca -0.097120   0.156912  9 -0.6189        0.55130

Mn -0.070737   0.195334  9 -0.3621        0.72561

Fe  1.156060   0.046456  9 24.8849 0.000000001312 ***

Sr  0.342655   0.120935  9  2.8334        0.01961 *

Zr  0.040718   0.101773  9  0.4001        0.69842

---

Sr_ICP jackknife_test:

Response Y_test (6 comps):

Estimate Std. Error Df t value   Pr(>|t|)

Ti  0.008908   0.094500  9  0.0943  0.9269644

Ca  0.548107   0.064816  9  8.4563 0.00001417 ***

Mn -0.179978   0.090337  9 -1.9923  0.0775087 .

Fe -0.226412   0.030959  9 -7.3133 0.00004500 ***

Sr  0.305435   0.051168  9  5.9693  0.0002103 ***

Zr -0.058803   0.049073  9 -1.1983  0.2614094

---

Zr_ICP jackknife_test:

Response Y_test (5 comps):

Estimate Std. Error Df t value   Pr(>|t|)

Ti  1.146210   0.141293  9  8.1123 0.00001980 ***

Ca -1.053315   0.265709  9 -3.9642   0.003283 **

Mn  0.098258   0.211105  9  0.4654   0.652670

Fe -0.037023   0.114899  9 -0.3222   0.754645

Sr  0.096495   0.232225  9  0.4155   0.687490

Zr  0.652161   0.088785  9  7.3454 0.00004349 ***

---